## MAU BAO GIA
CÔNG TY…..................
Địa chỉ:…......................
Điện thoại:…...................
<Địa danh>, ngày…...tháng….....năm 2022
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.
Theo Thư mời chào giá số…........................... Ngày.....tháng…..năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.
Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Sở Bảng báo giá hóa chất (hoặc vật tư tiêu hao) chi tiết như sau:
STT | STTDM | Tên mặt hàng | Tên thương mại | Chủng loại | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Hãng/ Nước sở hữu | Phân nhóm ( TT 14) | Tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Đơn giá tham gia dự thầu ( đã có VAT) | Giá kê khai | Mã kê khai | Ghi chú
1 | 123 | Dung dịch pha loãng | Isotonac 3 | T436D | Phù hợp với máy đếm tế bào máu Celltac E và Celltac G | Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản | Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản | Nhóm 3 | ISO | Can | 18 lít/can | 2600000 |  |  |  | Đây là ví dụ
2 | 345 | Vật liệu nút mạch không tải thuốc, kích thước hạt 45 -> 1175µm | HydroPearl | 8HP2S200 (các cỡ) | Vật liệu nút mạch không tải thuốc - Chất liệu: làm bằng PEG (polyethylene glycol), có khả năng tương thích sinh học, khả năng chịu nén và đàn hồi, được phủ lớp ái nước. - Kích thước hạt nút mạch được hiệu chuẩn chính xác và đánh dấu mã màu cụ thể. Tương thích ông thông 0.041". Thể tích hạt nút mạch 2ml, đóng gói trong 4ml dung dịch đệm muối sinh lý vô trùng (PBS). - Kích thước hạt 75 ± 30 μm, 200 ± 75 μm, 400 ± 75 μm, 600 ± 75 μm, 800 ± 75 μm, 1100 ± 75 μm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO; CE. | MicroVention, Inc/Mỹ | MicroVention Europe SARL/Pháp | Nhóm 3 | ISO,CE | Cái | Bì 1 cái | 7300000 |  |  |  | Đây là ví dụ
3 | 456 | Bộ nẹp vít qua da dùng trong phẫu thuật can thiệp tối thiểu chấn thương cột sống lưng 1 tầng |  |  |  | Medtronic/ Mỹ | Medtronic/ Mỹ | Nhóm 3 | ISO,CE | Bộ | 4 mục/bộ | 49000000 |  |  |  | Đây là ví dụ
3.1 | 456.1 | 1. Vít đa trục | SEXT_Vít cột sống đa trục qua da công nghệ MAST các cỡ | 757xxxx | Vật liệu: hợp kim Titanium, Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít là 28 độ, Vít thiết kế rỗng nòng, Đường kính: 5.5, 6.5 và 7.5mm, Dài từ 30mm đến 50mm, Khoảng cách giữa 2 bước ren 2.75mm, Chiều cao mũ vít 16.1mm, Chiều rộng phần mũ vít phần song song với thanh dọc 10.65mm, Chiều rộng phần mũ vít phần vuông góc với thanh dọc 11.4mm, Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít là 28 độ, Dùng trong kỹ thuật mổ MAST (Minimal Access Spinal Technologies), Tương thích với hệ thống định vị phẫu thuật NAVIGATION và hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ, Đồng bộ với nẹp dọc qua da đường kính 5.5mm và ốc khóa trong tự gãy có chiều dài ban đầu là 10.38mm, chiều dài sau khi vặn đủ lực là 4.65mm | Medtronic/ Mỹ | Medtronic/ Mỹ | Nhóm 3 | ISO,CE | Cái | 01 cái | 7000000 |  |  | Bộ 4 vít: 7.000.000 x 4 = 28.000.000 | Đây là ví dụ
3.2 | 456.2 | Ốc khoá | SEXT_Vít khoá trong tự gãy cho vít qua da | 7570955 | Vật liệu: Hợp kim Titanium, Tự gãy khi vặn đủ lực, Tổng chiều dài của vít khóa trong bao gồm phần bẻ vít: 10.38mm, Đường kính: 8.883mm, Khoảng cách giữa 2 bước ren 1.0mm, Chiều dài của phần vít khóa trong không bao gồm phần bẻ vít: 4.65mm, Tương thích với vít đa trục can thiệp tối thiểu rỗng nòng qua da các cỡ và nẹp dọc qua da đường kính 5.5mm | Medtronic/ Mỹ | Medtronic/ Mỹ | Nhóm 3 | ISO,CE | Cái | 01 cái | 1500000 |  |  | Bộ 4 ốc: 1.500.000 x 4 = 6.000.000 | Đây là ví dụ
3.3 | 456.3 | Nẹp dọc | SEXT_Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da các cỡ | 867xxxx | Vật liệu: Titanium, Uốn cong sẵn, đường kính 5.5mm, Dài từ 30mm đến 130mm, bước tăng 5mm, Có 1 đầu tù để xuyên qua da, đầu còn lại có mấu để gắn chặt vào dụng cụ luồn qua da, Đồng bộ với vít cột sống qua da và vít khóa trong cột sống thắt lưng qua da có chiều dài ban đầu là 10.38mm, chiều dài sau khi vặn đủ lực là 4.65mm | Medtronic/ Mỹ | Medtronic/ Mỹ | Nhóm 3 | ISO,CE | Cái | 01 cái | 5500000 |  |  | Bộ 2 nẹp: 5.500.000 x 2 = 11.000.000 | Đây là ví dụ
3.4 | 456.4 | Kim chọc dò | Kyphon_Kim chọc dò cuống sống | A02A | Vật liệu : Thép 304 và nhựa y tế, Bao gồm: Kim mũi vát và nòng (trocar), Kích cỡ 11 Gauge, Trọng lượng: 22.9g | Medtronic/ Mỹ | Medtronic/ Mỹ | Nhóm 3 | ISO,CE | Cái | 01 cái | 2000000 |  |  | Bộ 2 kim: 2.000.000 x 2 = 4.000.000 | Đây là ví dụ
|  | Tổng cộng | …khoản
Các điều khoản khác:
1. Báo giá này có hiệu lực đến 31/12/2022
2. Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có) và chi phí vận chuyển đến bệnh viện/TTYT.
3. Thời gian giao hàng: trong vòng tối đa 48 giờ kề từ ngày nhận đơn đặt hàng.
4. Hàng hoá đảm bảo mới 100%.
GIÁM ĐỐC